Sanniki, dnia 21.07.2022 r.

**Zapytanie ofertowe**

**(dla zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto )**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na **zakup i dostawę agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą transportową na potrzeby Miasta i Gminy Sanniki.**

**I. ZAMAWIAJĄCY**

Miasto i Gmina Sanniki

Siedziba: ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa agregatu prądotwórczego   
wraz z przyczepą transportową na potrzeby Miasta i Gminy Sanniki.

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna sprzętu jest określona w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

3. Zakres zamówienia obejmuje:

a). dostarczenie fabrycznie nowego, nieużywanego oraz nieeksponowanego na wystawach, sprawnego technicznie, kompletnego i gotowego do pracy agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą transportową na adres wskazany przez zamawiającego i uruchomienie jego na koszt wykonawcy w miejscu wskazanym przez zamawiającego,

b). dostarczenie dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym,

c). dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim oraz niezbędnych atestów  
 i certyfikatów, jeśli zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem są one wymagane

d). przeszkolenie z obsługi urządzenia osób wyznaczonych prze Zamawiającego.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30.11.2022 r.

5. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie same, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w zapytaniu ofertowym, dopuszcza się również wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w zapytaniu ofertowym. Na wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.

6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy.

**7. Zakup ww. sprzętu zostanie sfinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Miasto i Gmina Sanniki pozyskało w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”. Celem zakupu agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą transportową jest przeciwdziałanie zapobieganiu rozprzestrzenia się COVID-19, profilaktyka oraz zwalczanie skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.**

**III. Miejsce i termin składania ofert.**

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.07.2022 r. do godz. 15:30.

-osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki,

lub

- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@sanniki.

Ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dodatkowo do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków technicznych przez zaoferowane urządzenia.

**IV. Osoby do kontaktów**:

Artur Maślankiewicz tel. 24 277 78 23, e-mail: a.maslankiewicz@sanniki.pl

**V. Kryteria oceny ofert** - najniższa cena

**VI. Pozostałe postanowienia**

1. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.

**VII. Załączniki:**

1. Formularz ofertowy- załącznik nr 1
2. Specyfikacja techniczna sprzętu - załącznik nr 2
3. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 3

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/Gabriel Wieczorek/