MIASTO I GMINA SANNIKI

powiat gostyniński, woj. mazowieckie

tel. (24) 277-78-10, fax (24) 277-78-15

NIP 971 065 94 63, REGON 6110015916

Sanniki, dnia 26.08.2025 r.

DG.041.37.2025

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**(dla zamówień o wartości mniejszej od kwoty 130.000,00 zł )**

**I. Zamawiający:**

Miasto i Gmina Sanniki

Siedziba: ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

**II. Tryb udzielenia zamówienia:**

1. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 130.000,00 zł.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r, poz. 1605 ze zm.) - na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy.
3. W postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone   
   w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Postępowanie prowadzone jest na podstawie zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

**III. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sanniki”.

W ramach zadania zaplanowano modernizację istniejącego oświetlenia wewnętrznego   
w następujących budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sanniki: OSP Staropól, OSP Sielce, OSP Krubin, OSP Sanniki, Szatnia przy boisku w Sannikach, OSP Osmolin, Świetlica Nowy Barcik, OSP Lwówek, OSP Wólka, OSP Czyżew. Przedsięwzięcie obejmuje wymianę zainstalowanych 531 źródeł ciepła wraz z oprawami na 531 nowych źródeł LED wraz z nowymi oprawami.

W ww. budynkach użyteczności publicznej zaplanowano montaż 531 nowych źródeł światła LED wraz z oprawami, w tym: 238 źródeł światła panel LED 60x60 40W, 16 źródeł światła panel LED 120X30 40W, 2 źródła światła oprawy dwuświetlówkowe LED 120x30 40W, 59 źródeł światła oprawy liniowe jednoświetlówkowe 120cm 30W, 1 oprawa liniowa jednoświetlówkowa 60cm 18W, 34 plafony 12W LED, 28 plafonów 18W LED, 31 plafonów 24 W LED , 12 plafonów 30W LED, 6 lamp ulicznych LED 30W, 1 naświetlacz LED 100W, 4 naświetlacze LED 30W, 12 naświetlaczy LED 20W, 3 naświetlacze LED 50W, 84 oczka DOWNLIGHTLED 8W.

Zakres modernizacji obejmuje: demontaż obecnie zainstalowanych źródeł światła wraz   
z oprawami oraz montaż w ich miejsce nowych źródeł światła LED wraz z nowymi oprawami.

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania urządzeń spełniających normy oświetleniowe dla danej kategorii obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na zainstalowane urządzenia na okres 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Po zakończeniu prac modernizacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów natężenia oświetlenia w każdym z modernizowanych pomieszczeń, zlokalizowanych w poszczególnych budynkach objętych zamówieniem.

Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności z normą PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”, z uwzględnieniem przeznaczenia i charakteru użytkowania poszczególnych pomieszczeń.

Wyniki pomiarów muszą zostać udokumentowane w formie protokołu pomiarowego. Podpisanie protokołu pomiarowego jest warunkiem odbioru końcowego robót

2. Termin wykonania zamówienia: w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania wszelkich informacji, które są niezbędne do przygotowania oferty.

W celu oceny i uwzględnienia w ofercie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia oraz uwzględnienia wszystkich niezbędnych kosztów z tym związanych, Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej.

*4. Zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sanniki”* *jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.*

**IV Warunki udziału w postepowaniu i podstawy wykluczenia z postępowania**

**1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:**1) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów;

3) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach,

4) posiadania zdolności technicznej i zawodowej umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

**Warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej spełni wykonawca, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę i montaż nowych źródeł światła LED wraz z nowymi oprawami o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto**

(**do oferty należy dołączyć stosowny wykaz zrealizowanych dostaw/ montażu zgodnie   
z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego).**

**2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom**

**powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.**

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegającą w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**V. Miejsce i termin składania ofert**

Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 03.09.2024 r. do godz. 10:00**

-osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki,

lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl

Ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

**VI. Osoby do kontaktów**:

Honorata Kaźmierczak tel. 24 506 58 31, e-mail: h.kazmierczak@sanniki.pl

**VII. Kryteria oceny ofert** - najniższa cena

**VIII. Pozostałe postanowienia**

1. Oferent składa ofertę na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z pozostałymi załącznikami..

2. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

**IX. Wykaz załączników**

1. Formularz ofertowy– załącznik nr 1.

2. Wykaz zrealizowanych dostaw/montażu – załącznik nr 2.

3. Klauzula informacyjna z RODO – załącznik nr 3.

4. Projekt umowy – załącznik nr 4.

5. Szczegółowa kalkulacja cenowa – załącznik nr 5.

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/Gabriel Wieczorek/

(kierownik zamawiającego)

…………………………………